ΕΡΓΟ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ………………………………

ΘΕΣΗ :

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά των ηλεκτροφωτισμό κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης των ανωτέρω εγκαταστάσεων.

Συντάσσεται σύμφωνα τις ΕΗ1/0/481/2-7-86 (ΦΕΚ 573Β/9-9-86), ΕΗ1/0/123/8-3-88 (ΦΕΚ 177Β/31-3-88), Εγκύκλιο 22/ αρ. πρωτ. Δ13/0/281/2-3-90 καθώς και με τη Εγκύκλιο Ε21/αρ. πρωτ. Δ13/οικ/13239/16-6-2007 της Δ/νσης Δ13 του ΥΠΕΧΩΔΕ ‘Ηλεκτροφωτισμός κυκλοφοριακών συνδέσεων στο οδικό δίκτυο της χώρας’.

2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για τους φωτοτεχνικούς υπολογισμούς λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

- Κυκλοφοριακή σύνδεση τύπου …..

- Πλάτος δρόμου: Το πλάτος της λωρίδας επιβράδυνσης είναι ….. m.

Για ………………… δρόμους ……………… δικτύου έχουμε:

| Κατηγορία δρόμου | Μέση οριζόντια ένταση φωτισμού |  | Ομοιομορφία έντασης |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Εθνικός σε πόλη | Κατάστρωμα |  | Ομοιομορφία έντασης |  |
|  | Σκοτεινό (lux) | Φωτεινό (lux) | g1 | g2 |

| Τύπος | Όρια μέσα στα οποία περιέχεται το μέγιστο της εντάσεως | Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή του Ι υπό γωνία |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ιmax | 900 | 800 |
| Αντιθαμβωτικό |  |  |  |
| Ημι-αντιθαμβωτικό |  |  |  |
| Μη αντιθαμβωτικό |  |  |  |

Λαμπρότητα της επιφάνειας της οδού (για ξηρό οδόστρωμα) : L ≥ ….. cd/m2

Συνολική Ομοιομορφία                                                            : Uo ≥ …..

Διαμήκης Ομοιομορφία                                                            : U1 ≥ …..

Δείκτης θάμβωσης                                                                    : Τ1 ≤ …. %

Συντελεστής φωτισμού περιβάλλοντος (όπου εφαρμόζεται)   : SR ≥ …..

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ιστών                                            : …… m

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΔΟΥ

| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΟΜΟΥ | ΕΙΔΟΣ & ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | ΕΙΔΟΣ ΔΡΟΜΟΥ |
| --- | --- | --- |
| ……………. δρόμος |  |  |

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Λόγω του ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση θα είναι τύπου …., ο ηλεκτροφωτισμός θα αρχίζει ….. μέτρα από το άκρο του taper της λωρίδας επιβράδυνσης και θα τελειώνει στο  taper της λωρίδας επιτάχυνσης.

Τα φωτιστικά σώματα έχουν τοποθετηθεί πλευρικά στη λωρίδα επιβράδυνσης.

Κάθε ιστός θα φέρει ένα φωτιστικό σώμα.

Οι ιστοί θα έχουν ύψος ….. (…m) και συνολικά υπάρχουν …. τεμάχια με …. φωτιστικό στη ζώνη επιβράδυνσης, …. τεμάχιο στην κεντρική νησίδα και …. τεμάχια στην ζώνη επιτάχυνσης.

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι Νατρίου (Να) υψηλής πιέσεως, ισχύος ….. W (… τεμ.).

5. ΣΤΥΛΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Οι σιδηροιστοί θα είναι τηλεσκοπικής δίαταξης.

Ύψος ……… m.

Συνολικό ύψος έως το φωτιστικό σώμα …..  m.

Θα χρησιμοποιηθούν σιδηροιστοί τηλεσκοπικής διάταξης από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή.

Οι σωλήνες μικρότερης διατομής θα εισέρχονται τουλάχιστον ….. m μέσα στους σωλήνες μεγαλύτερης διατομής.

Επειδή πρόκειται για στύλους ύψους  …… m θα χρησιμοποιηθούν 3 διάμετροι σωλήνων περιλαμβανόμενου του ανώτατου ακραίου τμήματος στο οποίο θα στερεώνεται το φωτιστικό.

Το πρώτο τμήμα μήκους ….. m θα είναι από σιδηροσωλήνα τούμπο διαμέτρου  mm, πάχους mm. Το δεύτερο τμήμα μήκους  m θα είναι από σιδηροσωλήνα τούμπο διαμέτρου  mm, πάχους  mm και το υπόλοιπο τμήμα μήκους  m θα είναι από σιδηροσωλήνα τούμπο διαμέτρου  mm και πάχους  mm.

Ο κορμός θα εδράζεται σε χαλύβδινη πλάκα διαστάσεων  Χ  mm και πάχους  mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένος σε αυτή.

Θα φέρει (4) ενισχυτικά πτερύγια στήριξης (νεύρα) πάχους  mm σχήματος ορθογώνιου τριγώνου ύψους  mm και βάσης  mm.

Η πλάκα έδρασης θα φέρει κεντρική οπή διαμέτρου  mm για την διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και τέσσερις οπές σχήματος οβάλ  Χ mm για την στερέωση του ιστού σε μπουλόνια  mm  ().

Ο ιστός, σε απόσταση  m από την βάση θα έχει μεταλλική θύρα επαρκών διαστάσεων για την είσοδο, εγκατάσταση και σύνδεση του ακροκιβωτίου του ιστού.

Οι ελάχιστες διαστάσεις της θύρας θα είναι ύψους  mm και πλάτους  mm.

Οι σιδηροιστοί θα προστατευθούν εσωτερικά με ασφαλτικό αστάρι (PRIMER).

Εξωτερικά οι σιδηροιστοί θα προστατευθούν με θερμό βαθύ γαλβάνισμα βάρους κατ’ ελάχιστον 500 gr/m2 επικαλυπτόμενης επιφάνειας που θα έχει γίνει σε κατακόρυφο γαλβανιστήριο.

6. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου βραχίονα, ατμών  υψηλής πιέσεως  W.

7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Η ηλεκτρική τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνει από το δίκτυο

V της ΔΕΗ, τα οποίο θα τροφοδοτεί ο πίνακας διανομής ο οποίος θα βρίσκεται εσωτερικά του καταστήματος.

Κάθε φωτιστικό σώμα θα τροφοδοτείται από το ακροκιβώτιο κάθε στύλου με καλώδιο .

Τα ακροκιβώτια των στύλων από τον μεταλλικό πίνακα θα τροφοδοτούνται με καλώδιο  .

Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα ακροκιβώτια των ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει στον κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα ξαναβγαίνει για την τροφοδότηση του επόμενου ιστού.

Τέλος, τα καλώδια θα οδεύουν υπόγεια μέσα σε αγωγούς .

8. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Πάνω σε κάθε ιστό προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μονού βραχίονα για φωτιστικά σώματα.

Ο βραχίονας θα είναι κατασκευασμένος από σωλήνα γαλβανισμένο κατά  και πάχους  mm στερεούμενος στην κορυφή του ιστού με ειδικό μεταλλικό περολαίμιο (χοάνη) συναρμολογούμενος με μπουλόνια ή κοχλία στερεώσεως  ανοξείδωτα.

Ο βραχίονας θα είναι καμπύλου σχήματος οριζόντιας προβολής και κλίσεως αναλόγου προς την κλίση που απαιτείται για το φωτιστικό σώμα και πάντως όχι μεγαλύτερη των  μοιρών.

9. ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΙΣΤΩΝ

Μέσα σε κάθε ιστό θα εγκατασταθεί ένα ακροκιβώτιο για την τροφοδότηση των φωτιστικών σωμάτων, κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου το οποίο θα φέρει στο κάτω μέρος του, διαιρούμενο ποτήρι με τρεις τρύπες για καλώδιο   στο πάνω δε μέρος θα φέρει δύο τρύπες για διέλευση καλωδίων μέχρι  και μεταλλικούς στυπιοθλίπτες.

Μέσα στο ακροκιβώτιο θα υπάρχουν διακλαδωτήρες βαρέως τύπου προκειμένου να εξασφαλισθεί σταθερή επαφή των αγωγών.

Οι διακλαδωτήρες θα είναι στηριγμένοι πάνω στη βάση και μεταξύ αυτών και του σώματος ακροκιβωτίου θα μεσολαβεί κατάλληλη μόνωση.

Οι χρησιμοποιούμενες ασφάλειες θα είναι τύπου .

10. ΓΕΙΩΣΕΙΣ

.

11. ΗΛΕΚΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο πίνακας τροφοδοσίας του δικτύου ηλεκτροφωτισμού προβλέπεται να τοποθετηθεί εσωτερικά του κτιρίου. Θα είναι πλαστικός, στεγανός, προστασίας ΙΡ 54.

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει γενικό διακόπτη, γενικές ασφάλειες, το χρονοδιακόπτη και μικροαυτόματους διακόπτες.

Ο Συντάξας Μηχανικός