ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ  ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ & ΕΚΔΟΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 8γ /2007 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα εμπορικά καταστήματα που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων η αίτηση για την αρχική Άδεια Οικοδομής έγινε πριν την 17-2-1989 και εμπίπτουν στην  8γ /2007 Πυροσβεστική Διάταξη, να προσκομίσετε    τα απαιτούμενα από  τα παρακάτω που σας υποδεικνύουμε  με κύκλο:

- Αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα της Πυρ/κής Υπηρεσίας (υπάρχει στο Γραφείο Πυρ/λειας) .

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Οικοδομικής Αδείας του κτιρίου .

- Κατόψεις  εις τριπλούν όλων των χώρων που καταλαμβάνει το εμπορικό κατάστημα σε κλίμακα 1:50 ή 1:100, με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή μηχανικού.

- Ακριβές Φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου.

- Ένα φάκελο  με λάστιχο.

- Φωτοτυπία τιμολογίου αγοράς ή αναγόμωσης  2 φορητών πυροσβεστήρων 6 κιλών σκόνης και  των απαιτούμενων …. φωτιστικών και ……σημάτων εξόδου.

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86,  του κατασκευαστή ή προμηθευτή πυρ/ρων στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυρ/ρων που πουλήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης και ότι είναι σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/20-1-2005  και την Κ.Υ.Α 17230/671/1-9-2005.

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, του ιδιοκτήτη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα προβλεπόμενα  έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία πυροπροστασίας και θα συντηρούνται σύμφωνα με την 12/2007 Π. Δ/ξη

- Βεβαίωση του αρμόδιου κρατικού φορέα ή οίκου ημεδαπής ή αλλοδαπής για την αντοχή των υλικών στην πυρκαγιά (π.χ. διαφράγματα κατακόρυφων ανοιγμάτων , πυράντοχες  πόρτες κ.λ.π.)

- ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ  ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ    Η' ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ  ΚΑΤΟΧΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο εγγράφου αποδεικτικού στοιχείου της μεταβολής αυτής, π.χ. καταστατικό εταιρείας  ή συμβολαιογραφική πράξη  ή απόφαση δικαστηρίου  ή μισθωτήριο συμβόλαιο.

Σημείωση: α)Οι πυροσβεστήρες να  κρεμαστούν εντός του καταστήματος σε ύψος περίπου 1,10m κοντά   στις εξόδους και  σε εμφανή σημεία.

β)Το φωτιστικά ασφαλείας  να τοποθετηθούν πάνω από την εξόδους συνδεμένα μόνιμα με το ηλεκτρικό ρεύμα.

γ)Το σήματα εξόδου να τοποθετηθούν  κάτω από το φωτιστικά ασφαλείας.