ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ &  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΘΑ  ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).Τηλ.: Γραφείου Πυρασφαλείας 28210 96444 & 92410 (για περαιτέρω διευκρινήσεις)

1.-Για τα μόνιμα συστήματα με νερό και τις νέες εγκαταστάσεις υγραερίου, (μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο , αυτόματο σύστημα καταιονισμού με νερό και  εγκατάσταση υγραερίου ) επιβάλετε η υποβολή δύο (2)   Υπεύθυνων  Δηλώσεων  καλής εγκατάστασης και λειτουργίας , μία (1) από τον έχοντα τα επαγγελματικά δικαιώματα επιβλέποντα μηχανικό και μία (1) από τον έχοντα τα επαγγελματικά δικαιώματα τεχνίτη Υδραυλικό – εγκαταστάτη . Σε περίπτωση που η εγκατάσταση και επίβλεψη πραγματοποιείται από τον έχοντα τα επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικό , Απαιτείται η υποβολή μίας Υπεύθυνης Δήλωσης μόνο από το Μηχανικό. (Δ/γή ΑΠΣ 37304Φ701.33/3-8-05), ( για την ορθή εκτέλεση της Μελέτης ……………..  και ότι  είναι ασφαλής για τον χρήστη)

1α Υπεύθυνη Δήλωση από το συντάκτη Μελετητή  … για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης υγραερίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τεχνικού Κανονισμού ως προς τον αερισμό των χώρων εγκατάσταση συσκευών και τα συστήματα απαγωγής καυσαερίων.

1 β . - Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή ή εγκαταστάτη για το "ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ * "

Περιεχόμενο της Υπεύθυνης δήλωσης : "Τοποθέτησα ή έλεγξα το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού* στην επιχείρηση ……………………Ιδιοκτησίας  ………………….που βρίσκεται………………………, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και τα δεδομένα του Παραρτήματος Α' της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης, το δοκίμασα  λειτουργεί καλώς και είναι ασφαλές για το χρήστη".-

* Σημείωση: όπου απαιτείται στην εγκεκριμένη μελέτη ΄΄μόνιμο σύστημα αυτόματης ειδοποίησης΄΄ να συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω Υπεύθυνη δήλωση (ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

2.-Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή ή εγκαταστάτη για το "ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ".
Περιεχόμενο της Υπεύθυνης δήλωσης : "Τοποθέτησα ή έλεγξα το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης στην επιχείρηση ………………. Ιδιοκτησίας ……………….που βρίσκεται……………………., σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και τα δεδομένα του "Παραρτήματος Α' της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης, το δοκίμασα λειτουργεί καλώς και είναι ασφαλές για το χρήστη ".-

3.-Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή - εγκαταστάτη για το "ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ".

Περιεχόμενο της Υπεύθυνης δήλωσης: "Τοποθέτησα ή έλεγξα το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο στην επιχείρηση…………………Ιδιοκτησίας……………………..που βρίσκεται………………………, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και τα δεδομένα του Παραρτήματος Β' της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης ,το δοκίμασα λειτουργεί καλώς και είναι ασφαλές για το χρήστη ".-

4.-Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή - εγκαταστάτη για το "ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ "
 Περιεχόμενο της Υπεύθυνης δήλωσης "Τοποθέτησα ή έλεγξα το μόνιμο σύστημα τοπικής εφαρμογής κατασβεστικού υλικού,  στην (κουζίνα ή στον καυστήρα κτλ .) της επιχείρησης…………….. Ιδιοκτησίας……………που βρίσκεται………………… σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, έχει σύνδεση δοκιμής & μανόμετρο ,το δοκίμασα  λειτουργεί καλώς και είναι ασφαλές για το χρήστη.-

5.-Υπεύθυνη δήλωση του μελετητή-εγκαταστάτη του "ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ
(SPRINGLER)

Περιεχόμενο της Υπεύθυνης δήλωσης: "Τοποθέτησα ή έλεγξα το μόνιμο σύστημα καταιονισμού (SPRINGLER)νερού στους χώρους της  επιχείρησης………………Ιδιοκτησίας………………….που βρίσκεται…………………., σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και τα δεδομένα του παραρτήματος Γ' της 3/81 πυροσβεστικής διάταξης,
το δοκίμασα και λειτουργεί καλώς και είναι ασφαλές για το χρήστη .-

6.-Υπεύθυνη Δήλωση Αναγνωρισμένης-Εισαγωγικής-Ελληνικής Κατασκευάστριας Εταιρίας πυροσβεστήρων στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός  αριθμός των πωληθέντων ή συντηρηθέντων ή αναγομωμένων πυροσβεστήρων και την πληρότητα αυτών όπως και ο αριθμός του Τιμολογίου αγοράς τους και η ημερομηνία αυτού. Σε περίπτωση συντήρησης και αναγόμωσης να αναγράφεται ότι ο έλεγχος έγινε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ΝΗ5 18 /
1972. Για νέους πυροσβεστήρες θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ - 3 : Ρart 1 - 6.-

7.-Ακριβές Φωτοαντίγραφο τιμολογίου  αγοράς ή αναγόμωσης πυροσβεστήρων, πυροσβεστικών υλικών αντιπυρικού
υγρού κ.λ.π (στις περιπτώσεις που απαιτείται).

8.-Πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, επικυρωμένο από τον αρμόδιο κρατικό φορέα για την αντοχή των υλικών στην πυρκαγιά (π.χ. διαφράγματα κατακόρυφων ανοιγμάτων, πυράντοχες πόρτες κ.λ.π.).

9.-	Υπεύθυνη δήλωση του εκμεταλλευτή των χώρων συνάθροισης κοινού που θα φαίνεται ότι ορισμένα υλικά (ξύλινες επενδύσεις, τάπητες, κουρτίνες και λοιπές εύφλεκτες διακοσμήσεις), έχουν εμποτιστεί με πυρασφαλή διάλυση (αντιπυρικό υγρό)

10.- Για την τοποθέτηση συστήματος ξηράς δόμησης (γυψοσανίδα) ως πυράντοχης διαχωριστικής κατασκευής.

Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντα διπλωματούχου ή τεχνολόγου μηχανικού στην οποία θα αναφέρει:

α.- Ότι η τοποθέτηση του συστήματος ξηράς δόμησης στην επιχείρηση………..ιδιοκτησίας…………που βρίσκεται

..…..  έχει γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της εταιρείας που κατασκευάζει τις γυψοσανίδες.

β.- Το φυλλάδιο της εταιρείας και ο σχετικός πίνακας βάσει των οποίων επιτυγχάνεται η ζητούμενη πυραντοχή.

γ.- Η πυραντοχή που επιτυγχάνει το υπό τοποθέτηση σύστημα γυψοσανίδων.

11.-Όπου απαιτείται  "ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ" ή "ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ" ή "ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΥ (SPRINGLER) αν υπογράφει ο επιβλέπων μηχανικός του έργου θα το αναγράφει ρητά σε διαφορετική περίπτωση  θα προσκομίζεται η Υπεύθυνη Δήλωση  Σωματείου του εγκαταστάτη- κατασκευαστή υδραυλικού του έργου.

ΑΛΛΑΓΗ  ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ    Η' ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΚΑΤΟΧΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

1.-Σε περίπτωση ύπαρξης μελέτης πυροπροστασίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ο νέος κάτοχος της επιχείρησης θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο υπάλληλο) του προηγούμενου ιδιοκτήτη που να αναγράφεται: Ότι παραχωρεί τη μελέτη πυροπροστασίας που βρίσκεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων  και τα δικαιώματα αυτής  στον  νέο  ιδιοκτήτη

2.-Προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο εγγράφου αποδεικτικού στοιχείου της μεταβολής αυτής, π.χ.
καταστατικό εταιρείας  ή συμβολαιογραφική πράξη  ή απόφαση δικαστηρίου  ή μισθωτήριο συμβόλαιο.