|  | AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: |  |
| ###### ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ |  |  |

Μ Ε Λ Ε Τ Η   Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 8γ Πυροσβεστική Διάταξη          (ΦΕΚ 276 τ.Β’/2-3-2007) «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ’ αριθ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών Διατάξεων», από τον

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

### Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. Είδος επιχείρησης:_______________________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Τόπος επιχείρησης:

Οδός: _______________________________________________ Αριθ: ____________

Πόλη: ______________________________________________ ΤΚ ______________

Aριθμός φύλλου χάρτη: [__________] Oικοδομικό τετράγωνο: [__________]

Τηλ1:_________________  Τηλ2:______________  Τηλ. Ανάγκης:______________

3. Ιδιοκτησία επιχείρησης: __________________________________________________

4. Ιδιοκτησία ακινήτου: _____________________________________________________

5. Υπεύθυνος Διευθυντής επιχείρησης: _______________________________________

6. Απασχολούμενο προσωπικό:  Άνδρες [______] Γυναίκες [______] Σύνολο [_______]

7. Ωράριο εργασίας:  Από [___________] Έως [____________]

8. Υπεύθυνος Αρχηγός πυροπροστασίας: _____________________________________

9. Υπεύθυνος Υπαρχηγός πυροπροστασίας: ___________________________________

10. Προσωπικό Πυροπροστασίας: [____________] άτομα.

### Β.  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

1. Aριθμός ορόφων κτίσματος:                                      ________________	[________]

2. Όροφοι που καταλαμβάνει η επιχείρηση:                ________________	[________] m2

________________	[________] m2

________________	[________] m2

3. Συνολική στεγασμένη επιφάνεια της επιχείρησης: ________________	[________] m2

4. Κατηγορία της επιχείρησης:	Ζ0 [_____]	Ζ1 [_____]	Ζ2 [_____]	Ζ3 [_____]

5. Είδος φέροντος οργανισμού*:  [_____]  [_____]  [_____]  [_____]

* Eπεξηγήσεις στο ΕΙΔΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ.

Φέρουσα Κατασκευή		[ x ] [__] [__] [__]

Τοιχοποιία			[__] [ x ] [__] [__]

Φέρουσα κατασκευή στέγης	[__] [__] [ x ] [__]

Επικάλυψη στέγης		[__] [__] [__] [ x ]

| ΦΕΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ | ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΕΓΗΣ | Κωδικός |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Οπλισμένο Σκυρόδεμα | Οπλισμένο Σκυρόδεμα | Οπλισμένο Σκυρόδεμα |  | - Ο - |
| Άοπλο Σκυρόδεμα | Άοπλο Σκυρόδεμα |  |  | - Α - |
| Λιθοδομή (Τεχνητοί Λίθοι) | Τεχνητοί Λίθοι |  |  | - Τ - |
| Λιθοδομή (Φυσικοί Λίθοι) | Φυσικοί Λίθοι |  |  | - Φ - |
| Μεταλλική | Μεταλλική | Μεταλλική |  | - Μ - |
| Ξύλινη | Ξυλόπηκτη | Ξύλινη |  | - Ξ - |
|  |  |  | Φύλλα | - L - |
|  |  |  | Φύλλα Πλαστικού | - Π - |
|  |  |  | Λαμαρίνα – Τσίγκος | - Ζ - |
|  |  |  | Αμιαντοτσιμέντο | - E - |
|  |  |  | Kεραμίδια | - Κ - |
|  |  |  | Λίθινες Πλάκες | - Θ - |
|  |  |  | Τεχνητές | - Δ - |
| Mικτή | Mικτή | Mικτή | Mικτή | - Ι - |
| Άλλου τύπου | Άλλου τύπου | Άλλου τύπου | Άλλου τύπου | - Λ - |
| Περιγραφή άλλου τύπου: ___________________________________________________ _________________________________________________________________________ |  |  |  |  |

6. Επικαλύψεις δαπέδων – τοίχων – οροφής κλπ.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7. Αριθμός εξόδων Κινδύνου: _______________ [_______]

Ονομασία Οδού & Αριθμός

Έξοδος (1):________________________________________________________________

Έξοδος (2):________________________________________________________________

Έξοδος (3):________________________________________________________________

Έξοδος (4):________________________________________________________________

Περιγραφή εξόδων κινδύνου:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Φωτισμός ασφαλείας - Σήμανση οδεύσεων διαφυγής – εξόδων: (Ναι/Όχι) [_______]

9. Γειτνίαση :

Γειτονικός Χώρος της επιχείρησης

Ανατολικά: ________________________________________________________________

Δυτικά: ___________________________________________________________________

Bόρεια: ___________________________________________________________________

Νότια: ____________________________________________________________________

Υπερκείμενος Όροφος: ______________________________________________________

Yποκείμενος Όροφος: _______________________________________________________

10. Οδός προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων στις εγκαταστάσεις της

επιχείρησης : ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11. Υδροστόμια :

1) Oδός:_______________________________________________________	Aριθ.:_______

2) Oδός:_______________________________________________________	Aριθ.:_______

12. Θέση Ηλεκτρικού Πίνακα: _________________________________________________

__________________________________________________________________________

13. Χρήση Υγραερίου:  (Ναι/Όχι) [______]                    Ποσότητα: [______]

14. Χρήση Φωταερίου: (Ναι/Όχι) [______]

### Γ.  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

### Δ.  ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

### Δ.  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΥΛΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | ##### ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. |
| --- | --- | --- | --- |

### Ε.  ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΟΣ

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

### ΣΤ.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

α.	Από βραχυκύκλωμα.

β.	Από απόρριψη υπολείμματος καπνίσματος.

γ.	Από δευτερογενείς ή ετερογενείς απρόβλεπτες αιτίες.

### Ζ.	  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚΡΗΞΕΩΣ – ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ - ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

### Η.    ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- Γενικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

α.	Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία των καταστημάτων με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τους τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

β.	Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων.

γ.	Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

δ.	Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αυταναφλεγούν.

ε.	Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για την διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σ΄ αυτά.

στ.	Η αποθήκευση των υλικών να γίνεται έτσι ώστε αυτά να απέχουν από την οροφή του κτιρίου τουλάχιστον 50 εκατοστά του μέτρου.

ζ.	Απομάκρυνση των ευφλέκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας. 
	η.	Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του καταστήματος και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.

θ.	Αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών.

ι.	Κατάλληλη περίφραξη για υπαίθριους ή ημιϋπαίθριους χώρους καταστημάτων με μαντρότοιχο ή πλέγμα, της οποίας το συνολικό ύψος να είναι τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

ια.	Η αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους ή ημιϋπαίθριους χώρους καταστημάτων να πέχει τουλάχιστον τρία (3) μέτρα από τα γειτνιάζοντα κτίρια.

ιβ.	Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμειξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

ιγ.	Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

ιδ.	Επαρκής και συχνός αερισμός(φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης υλικών του καταστήματος.

ιε.	Ανοίγματα υπόγειων χώρων καταστημάτων να προστατεύονται με ειδικά συρμάτινα πλέγματα.

ιστ.	Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων του καταστήματος μετά την διακοπή της εργασίας καθώς και τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

ιζ.	Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Δεν επιτρέπεται:

α.	Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, δρόμους διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή προσκαίρων, υλικών προερχομένων από προθήκες εκθέσεων, πάγκων πωλήσεως οτιδήποτε εμπορεύματος και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου.

β.	Η κατασκευή κλιμακοστασίων εξόδων, διαφυγών κ.λ.π. από υλικά μη ανθεκτικά σε πυρκαγιά (αναφλέξιμα).

γ.	Η εγκατάσταση προβολέων με μεγάλη θερμική ακτινοβολία σε προθήκες, οι οποίοι θα μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά σε εύφλεκτα υλικά χωρίς τη λήψη προστατευτικών μέτρων.

δ.	Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των ορόφων, σε χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από το κοινό, με υλικά τα οποία αναφλέγονται εύκολα.

ε.	Η ανάρτηση ή τοποθέτηση μπαλονιών τα οποία περιέχουν εύφλεκτα αέρια, σε χώρους όπου διακινείται ή συχνάζει το κοινό.

ζ.	Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, όπως σπίρτα και αναπτήρες, σε επικίνδυνους χώρους.

2. Ειδικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

α. Αυτόματο σύστημα Πυρανίχνευσης: (Ναι/Όχι) [______]

Περιοχή που καλύπτει :____________________________________________________

________________________________________________________________________

β. Αυτόματο σύστημα Ανίχνευσης Εκρηκτικών Μειγμάτων: (Ναι/Όχι)  [______]

γ. Απλός Ανιχνευτής Εκρηκτικών Μειγμάτων: (Ναι/Όχι)  [______]

δ. Αυτόματη – Χειροκίνητη Ψύξη: (Ναι/Όχι)  [______]

ε. Σύστημα Χειροκίνητης Αναγγελίας Πυρκαγιάς: (Ναι/Όχι)  [_____]

3.Κατασταλτικά μέσα πυροπροστασίας

α. Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού: (Ναι/Όχι) [_______]

## ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ [_______]

# Τύπος καταιονισμού {

ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ [_______]

β. Αυτόματο Σύστημα Καταιονισμού με παροχή από το δίκτυο πόλης:(Ναι/Όχι)[______]

Περιοχή που καλύπτει :___________________________________________________

γ. Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο (Ναι/Όχι) [______]      Κατηγορία Ι / ΙΙ / ΙΙΙ  [_____]

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ                     [________]

Παροχή Ύδατος    {

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ  [________]

## Αριθμός πυροσβεστικών φωλεών : [________]

## δ. Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο:(Ναι/Όχι) [____] Αριθμός πυρ/κών ερμαρίων:[____]

## ε. Αυτόματο – Χειροκίνητο Σύστημα κατάσβεσης Τοπικής Εφαρμογής:(Ναι/Όχι) [_____]

4. Πυροσβεστήρες και λοιπά μέσα

| Α/Α | Είδος Πυροσβεστήρα ή μέσου | Διεθ. Σύμ. | Ποσότ. | Τρόπος Λειτουργίας | Χρόνος Επιθ. | Παρατη- ρήσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ξηρής σκόνης φορητός 6 χλγ. | P |  | Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου | ανά 12/μηνο |  |
| 2 | Ξηρής σκόνης φορητός 12 χλγ. | P |  | Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου | ανά 12/μηνο |  |
| 3 | Ξηρής σκόνης οροφής 6 χλγ. | P |  | Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου | ανά 12/μηνο |  |
| 4 | Ξηρής σκόνης οροφής 12 χλγ. | P |  | Εκτόξευση με πίεση αδρανούς αερίου | ανά 12/μηνο |  |
| 5 | Διοξειδίου άνθρακα φορητός 6 χλγ. | C |  | Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος | ανά 6/μηνο |  |
| 6 | Διοξειδίου άνθρακα φορητός 12 χλγ. | C |  | Εκτόξευση, εκτόνωση αερίου και χιόνος | ανά 6/μηνο |  |

(Συμπληρώνεται και από τυχόν επιπλέον υλικά που δεν αναφέρονται στον πίνακα)

### Θ.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

### Ι.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συγκροτήθηκε ομάδα πυροπροστασίας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β του παραστήματος Ε’ της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης και αποτελείται από το εκάστοτε προσωπικό της επιχείρησης με αρχηγό πυροπροστασίας τον Διευθυντή αυτής.  Όλο το προσωπικό της ομάδας πυροπροστασίας έχει οργανωθεί και έχει εκπαιδευθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Ε’ της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης.

### ΙΑ.  ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

|  | ________________ ___ / ___ / 200_ Ο Συντάξας (Υπογραφή) ### Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα |
| --- | --- |
| Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ε Τ Α Ι ___________________ ___ / ___/ 200_ Ο Διοικητής της Π.Υ. (Σφραγίδα - Υπογραφή) Ονοματεπώνυμο Βαθμός |  |